МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Определение скорости распространения волны на поверхности воды

Выполнили:
Лысенко Ярослов
Калашников Пётр
Ванин Клим

Долгопрудный, 2025

# ВВЕДЕНИЕ
Перед нашей группой стояла задача выполнить лабораторную работу в рамках курса общеинженерной подготовки, заключающуюся в исследовании волн на поверхности воды и определении скорости их распространения.
# Цели и задачи
## Цель работы
Исследование зависимости скорости распространения возмущений в воде от глубины канала.
## Задачи
1. Собрать и протестировать схему датчика открытия дверцы.
2. Написать и протестировать скрипт для калибровки.
3. Написать и протестировать скрипт для проведения измерения.
4. Провести серию измерений для калибровки.
5. Провести серию измерений скорости волны для разных уровней воды.
6. Получить и визуализировать на графике калибровочную зависимость уровня воды в кювете от показаний АЦП.
7. Построить графики зависимостей уровня воды в кювете от времени для каждого из трех экспериментов и определить по графикам скорости распространения волны.
8. Построить график теоретической зависимости скорости волны от уровня воды и нанести на него полученные в эксперименте скорости.
# Теория
## Термины и приближения
В работе следует определить скорость распространения волны на мелкой воде в узком канале, т.е. когда длина волны больше глубины канала.
Для теоретических расчётов будем использовать следующие приближения:
1. Жидкость несжимаемая.
2. Глубина жидкости в каждом сечении канала много меньше длины канала.
3. Вертикальная скорость жидкости много меньше горизонтальной.
4. Изменение параметров течения жидкости (глубины и скорости) вдоль канала заметно меняются только на расстояниях, много больших глубины жидкости.
  Скорость распространения малых возмущений — скорость распространения точки с постоянным физическим параметром (в данной задаче — глубины жидкости).
## Физическая система
Рассматривается слой идеальной жидкости постоянной плотности с горизонтальным дном. В состоянии покоя глубина h0.
Особенностью распространения скорости возмущений в сплошной среде является то, что, какие либо изменения в одной точке начинают влиять на состояние среды в другой точке через время, равное отношению расстояния между точками и скорости c. Поэтому считают, что если характерные изменения в какой-то части среды происходят за время, много большее, чем время распространения возмущения в расчетной области (области, занимаемой средой), то процесс является квазистационарным и его рассчитывают без учета зависимости физических процессов от времени. Тогда скорость распространения малых возмущений зависит от высоты h как:
c=sqrt( gh )	(1)

## Экспериментальная установка
Общий вид экспериментальной установки показан на рисунке 1

Рисунок 1: Экспериментальная установка
Основными элементами установки являются мини-компьютер Raspberry Pi, электрическая схема измерений, электрическая схема контроля состояния дверцы (в нашем случае реализация схемы с ключём).
Электрическая схема позволяет на электроды, опущенные в жидкость, подать переменное напряжение с частотой 10-20 кГц (настраиваемый параметр). Амплитуда установившихся колебаний зависит от сопротивления между электродами и емкости конденсатора, которое формируется также электродами. Эти величины зависят от уровня жидкости в кювете, и поэтому можно «выпрямить» переменное напряжение, установившееся в цепи, измерить полученное напряжение с помощью Raspberry Pi, и определить собственно уровень воды.

Рисунок 2: Схема установки
Чтобы определить скорость распространения волны необходимо знать время τ, за которое волна пройдёт расстояние от дверцы кюветы до электродов. Расстояние L не меняется, поэтому его достаточно измерить один раз. Время прохождения волной кюветы (τ) можно найти, определив временной промежуток между моментом открытия дверцы и моментом, когда уровень воды между электродами начинает снижаться.
# Программа и методика измерений
## Программа измерений
Провести серию измерений для калибровки для следующих уровней воды:
- 0.0см
- 1.9см
- 4.0 см
- 5.1 см
- 5.8 см
- 6.9 см
- 8.9 см
- 10.5 см
Провести серию измерений скорости волны для разных уровней воды:
- 2.0 см
- 2.3 см
- 3.0 см
- 4.1 см
- 4.8 см
- 5.0 см
- 6.0 см
- 6.9 см
- 7.8 см
- 9.0 см
- 9.9 см
1. Построить калибровочный график зависимости высоты уровня воды от показаний АЦП.
2. Построить график зависимости уровня воды от времени, для того, чтобы убедиться в корректности получаемых данных.
## Методика измерений
Путем написания программы на Python, которая считывает показания датчика уровня воды с течением времени. Для этого в программе реализуется система ожидания открытия дверцы (размыкания ключа) и, когда дверца открывается, начинается запись показаний АЦП и текущего времени в цикле на 150 измерений (15 секунд). Ход работы отражен на рисунке 3

Рисунок 3: Ход работы
# Обработка данных
## Калибровка
С помощью калибровочных скриптов мы получили графики зависимости показаний АЦП от времени для различных значений высоты уровня воды (рисунок 4), измеряемых линейкой. С помощью этого графика мы построили калибровочный график зависимости показаний АЦП от высоты уровня воды (рисунок 5).

Рисунок 4: График зависимости показаний АЦП от времени

Рисунок 5: Зависимость показаний АЦП от высоты уровня воды
## Вычисление скорости волны
После проведения калибровки установки каждое показание АЦП может быть преобразовано в физическую величину — высоту уровня воды в точке расположения датчика с помощью линейной зависимости:
h=kx+b	(2)
Расположив электроды на расстоянии L=101.7 см от стенки сосуда, определим скорость по формуле:
c= {L} over {T}	(2)
где T — время, за которое волна добегает до электродов.
До прихода волны уровень воды у датчика остается неизменным. На графике это проявляется как горизонтальный участок. В момент прохождения волны уровень воды начинает меняться, что соответствует криволинейному участку на графике. Значение времени в точке излома графика и есть искомое значение T. Тогда построив две прямые, как средние значения для двух участков графика определим время T. Ниже представлены графики, с помощью которых определяется искомое время.

## Графики зависимости высоты уровня воды от времени

Рисунок 6: График зависимости высоты уровня воды от времени, h0=2.3 см
Рисунок 7: График зависимости высоты уровня воды от времени, h0=2.3 см
Рисунок 8: График зависимости высоты уровня воды от времени, h0=3.05 см
Рисунок 9: График зависимости высоты уровня воды от времени, h0=4.10 см
Рисунок 10: График зависимости высоты уровня воды от времени, h0=4.80 см
Рисунок 11: График зависимости высоты уровня воды от времени, h0=5.00 см
Рисунок 12: График зависимости высоты уровня воды от времени, h0=6.00 см
Рисунок 13: График зависимости высоты уровня воды от времени, h0=6.90 см
Рисунок 14: График зависимости высоты уровня воды от времени, h0=7.80 см
Рисунок 15: График зависимости высоты уровня воды от времени, h0=9.00 см

Рисунок 16: График зависимости высоты уровня воды от времени, h0=9.95 см
## График зависимости скорости от высоты уровня воды

Рисунок 17: График зависимости квадрата скорсоти от глубины воды
# Результаты
В ходе вычислений были получены искомые значения скорости волны. Мы сравнили теоретические значения скорости и экспериментально полученные данные (рисунок 17). Видно, что многие точки ложатся на прямую, но также присутствуют значительные отклонения (h=9.0 см, 9.9 см), что может быть связано с погрешностью определения времени, которая возникает из-за не одновременного открытия дверцы и стартом программы (размыканием ключа). Полученные значения скоростей:
2.0 см: 0.46 м/с
2.3 см: 0.48 м/с
3.0 см: 0.56 м/с
4.1 см: 0.68 м/с
4.8 см: 0.72 м/с
5.0 см: 0.78 м/с
6.0 см: 0.72 м/с
6.9 см: 0.84 м/с
7.8 см: 0.84 м/с
9.0 см: 1.02 м/с
9.9 см: 0.78 м/с
Погрешности так же могут быть вызваны небольшими колебаниями жидкости в положение равновесия, что наглядно иллюстрирует рисунок 18

Рисунок 18: График зависимости показаний АЦП от времени в стоячей воде
# ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате лабораторной работы была экспериментально измерена скорость распространения волны на мелкой воде при различных глубинах. Было установлено, что скорость волны увеличивается с ростом глубины, что качественно согласуется с теоретической зависимостью.
Наблюдаемое количественное расхождение между экспериментальными и теоретическими значениями объясняется неидеальностью условий опыта: наличие начального импульса при открытии дверцы, проблема в точности определения времени открытия дверцы.